## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 参数要求
1 | 常压3+1两煎煎药包装一体机 | 3台 | 4.5万元 | 功率：7000W 容量：20000ml*3锅 包装量：50-250ml 具备功能：1、煎药包装一体组合； 2、带特制储药筒储存药液实现常压两煎功能； 3、先煎后下功能； 4、文火、武火自动转换； 5、防干烧； 6、包装量科学校准功能。
2 | 陶瓷砂锅煎药机 | 1台 | 6万元 | 规格及参数： 1、煎药锅容量：7L-13L 2、煎药锅数量：陶瓷砂锅12个 3、一次煎药量：1~7付每锅（可同时处理12个中药处方） 4、额定电压：220Ｖ±10%,50/60HZ 5、总功率：800W*12=9600W，煎药锅的功率：武火800W，文火375W。 6、箱体采用SU304不锈钢，经久耐用；电控板面膜采用优质材料，具有抗划伤，耐高低温，使用寿命长久；煎药陶瓷砂锅整体平衡，壶嘴流畅，不回流；防烫盖子，易提携；加高锅口，防溢出；加热采用进口钛晶面板的加热炉芯作为发热体，炉芯可以在3秒之内迅速加热，炉面温度可达650度，受热/导热均匀，热效高等诸多优点。 7、工作方式;常温常压煎煮，先煎后下满足多种煎药方式；根据需要选择工作锅数，同时设有12个煎煮锅（可同时处理12个中药处方1-7天的药量），可以单锅控制，各线路操作独立，互相不干扰，配合液体包装机使用包装，包装成品易保存、好携带、服用方便。 8、保护装置,锅底温度设置自动断电，防干烧；加热盘采用嵌入式电陶炉，配不锈钢圈、内置经高温回火的加热管，三层保护防化功能，比普通铝材加热盘表面熔点高出200度。具有熔点高、升温快、耐高温、防老化、寿命长、效能高、节约能源等优点。 9、中药煎煮锅,采用专业中药陶瓷砂锅，容量7L-13L，满足各种煎药量的需求；采用锂辉石耐热陶瓷，质地高密，受热均匀；高温烧制，陶瓷釉面不吸附，煎药不串味，锁定药性。 10、操作台:台面为整张板材，长短宽度合理，适宜操作；装锅孔位采用不锈钢圈密封装置，防水效果极佳。 最下层可移动，使用时拉出来，不用时可以推入柜内，抽屉采用进口路轨，活动平滑节省占地空间。
3 | 液体包装机 | 1台 | 3.5万元 | 规格参数： 1.容量（L）：30L（玻璃桶容量及卫生容器） 2.外形尺寸（mm）：650*570*1050 3.重量（kg）：52 4.电源：单相AC220V/50~60Hz 5.功率(kw)：2.5 6.包装方式： 四段轴、四面封 7.包装容量：调节范围（50-350ml） 8.包装尺寸（mm）：100*（100-300mm） 9.包装速度：12袋/min标准袋 10.采用30L大容量储液罐，提高生产效率。 11.储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。 12.机头采用业内领先的四段轴设计，增强包装袋粘合效果。 13.具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障 14.数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。
4 | 电加热可倾斜式敞口锅 | 1台 | 5.5万元 | 设计温度（℃）： 320 锅体材质 ：Sus304 直径（mm）： 700 内胆厚度（mm）： 3 外胆厚度（mm）： 3 加热管功率（kw）： 18kw（9KW*2根） 容量 ：100升 电器 ：正泰电器 轴承 ：P209 可倾轴头： 45#钢热处理 导热油： 320# 外形尺寸： 1100*800*750mm
5 | 电加热可倾斜式敞口锅 | 1台 | 6.5万元 | 设计温度（℃）： 320 锅体材质 ：Sus304 直径（mm）： 900 内胆厚度（mm）： 3 外胆厚度（mm）： 3 加热管功率（kw）： 27kw（9KW*3根） 容量 ：300升 电器 ：正泰电器 轴承 ：P209 可倾轴头： 45#钢热处理 导热油： 320# 外形尺寸： 1300*900*950mm
6 | 自动膏体包装机 | 1台 | 5万元 | 1.气动活塞式注入，包装容量更加精准 ，易于清理。 2.机体及主要部件匀采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、 耐用性、美观性等优点。 3.采用30L大容量储液罐，提高生产效率。 4.储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。 5.机头采用业内领先的四段轴设计，增强包装袋粘合效果。 6.具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。 7.容量（L）：30L（玻璃桶容量及卫生容器） 8.外形尺寸（mm）：650*570*1210 9.重量（kg）：57 10.电源：单相AC220V/50~60Hz 11.功率(kw)：2.5 12.包装方式：四段轴、四面封 13.包装容量：调节范围（10-100ml） 14.包装尺寸（mm）：60×90~300 15.包装速度：每小时约600（20ml标准）个
7 | 煎药用水净水装置 | 1台 | 0.6万元 | 功率：220V 1.1KW 进水水质：市政自来水 进水压力：大于0.2兆帕 净水流量量：0.25吨/小时 过滤精度：0.0001微米 具备工艺：1、增压泵； 2、PP棉过滤器、活性炭过滤器、RO过滤器； 3、S304不锈钢纯水储蓄压力罐。
8 | 全自动无纺布粉剂打包机 | 1台 | 0.5万元 | 功率：450W 分装重量：1-100g 分装长度：最长15cm 分装宽度：最宽10cm 生产能力：5-20包/分钟 适用范围：颗粒、粉末、茶叶 适用材料：无纺布
9 | 豪华多功能商用消毒柜（热风） | 1台 | 0.3万元 | 电压：220V 功率：1880W 电源主线：10A三插 参考容量：960L 架层数：4层 消毒时间：0-90分钟可调 消毒温度：65℃±10℃ 消毒方式：臭氧+紫外线+热风