## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 数字化乳腺X射线机机房装修及防护工程 | 1项 | 8.5 | ▲1.按厂家提供图纸施工并达到办理《放射诊疗许可证》与《辐射安全许可证》的要求； 2.交钥匙工程，负责机房土建、室内隔墙改装等； 3.使用医院放射科原有两扇防护门，患者进出门改装为电动控制导轨门； 4.负责引电及各类配电网络线路安装； 5.天面、地面、墙面防护工程符合放射诊疗许可安全许可要求；