## 月考核
附件4
河池市中医医院 消防设施维护保养服务项目质量检查考核评分表
考核时间： 考核人员：
检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 扣分原因 | 得分
质量控制（10分） | 在接到故障通知后2小时以内到达维修现场，保障系统尽快恢复正常，24小时全天应急服务。 |  | 24小时待命，接到故障通知后2小时以内到达维修现场，每发现一次扣2分。
| 维保人员持资格证上岗。 |  | 无资格证，每发现1次扣2分。
维保项目（55分） | 消防火灾自动报警系统 （21分） | ①火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理： 1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣2分。 2、火灾探测器和手动报警器不能正常运行，报警有故障，每发现1次扣2分。 3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣2分。 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播，每发现1次扣2分。
②火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
③自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况
④对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验
⑤室内消火栓及喷淋系统联动功能测试
⑥防火卷帘系统联动功能测试
⑦正压送风、机械排烟系统联动功能测试
| 气体灭火系统（6分） | ①检查气体灭火系统主机是否正常 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理： 1、系统主机不能正常使用每发现1次扣2分。 2、各部件外观损坏每发现1次扣2分。 3、气体压力不足每发现1次扣2分。
②储药瓶体、阀门、软管、管网、喷嘴、启动按钮外观
③气瓶压力值是否正常
| 消防广播、消防对讲系统 （6分） | ①对楼层进行送话广播 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理： 1、楼层广播不能进行送话扣2分。 2、楼层消防电话不能与中控室对讲扣2分 3、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分
②楼层消防电话与中控室进行对讲
③机房、水泵房消防电话与中控室进行对讲
| 应急照明和疏散指示系统（4分） | ①电源切换试验 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理： 1、电源切换不正常，每发现1次扣0.5分 2、应急照明和疏散指示灯不亮每发现一个扣0.5分。
②外观完整
| 防火门、防火卷帘门系统 （4分） | ①防火门闭门器等功能正常 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理： 1、防火门不能正常开关，闭门器有故障每发现1次扣2分。 2、防火卷帘门不能远程及就地控制启停每发现1次扣2分。
②防火卷帘门运行正常
| 消火栓、喷淋灭火系统（14分） | ①检查消火栓、喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转 | 下列故障维保人员接到通知后24小时内未处理：
|  | ②对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能 | 1、不能启动运转喷淋泵每发现1次扣2分。 2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各每发现1次扣2分。 3、末端排水，水流指示器报警故障每发现1次扣2分。 4、消防水池储水量未到达规定水位，水质浑浊每发现1次扣2分。 5、主、备泵不能正常切换每发现1次扣2分。 6、室内外管道有跑、冒、漏、滴及锈蚀现象每发现1次扣2分。
③对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能
④对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查
⑤主、备泵切换功能
⑥室外消火栓管网、水泵接合器完好情况
维保记录 （20分） | ①出具并递交建筑消防设施维护保养报告（二维码报告） |  | 出具并递交建筑消防设施维护保养报告（二维码报告），次月底未递交一次扣2分
应急救援 （10分） | 24小时维保电话畅通。 |  | 1、电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每次扣2分。
2、电话10分钟以内无人接听，每次1分。
| 故障求救后30分钟内到达现场，及时完成排险救援工作。 |  | 1、未规定时间内到达维保项目，解决排除故障每次扣2.5分
2、因救援排险不及时造成隐患及损失的扣5分
其他 （5分） | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。 |  | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分
2、未按照维保要求条款严格执行，每发现1次扣1分
奖励分 | 配合医院完成各项消防安全检查及相关上级消防安全迎检工作等
合计得分
备 注： | 1、每季度在维保费用支付及结算前，由医院保卫科进行检查考核，双方在维保考核表上签字确认。
2、将每月消防维保费用总额纳入考核，考核标准为100分，低于85分以下每分扣当月消防维保费用的1%；累计2个月考核分低于80分的医院通知整改，不按要求整改的医院可单方面解除合同，维保费用每一季度结算一次。
3、消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知医院，经医院负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。
维保单位负责人： 医院保卫科负责人：
年 月 日 年 月 日