## 专用设备清单
河池市中医医院 医疗护理员培训教具专用设备采购需求表
序号 | 名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 基本参数
1 | 全功能护理训练模拟人 | 2 | 7840 | 15680 | 1. 多功能成年整体人模型，高分子环保材料，肤质仿真度高； 2. 关节灵活，可实现平卧位、半坐卧位等至少10种体位； 3. 支持鼻饲、洗胃、导尿、灌肠等多项基础护理操作； 4. 可开展静脉输液、肌内注射、穿刺等临床穿刺训练； 5. 涵盖造瘘口、气管切开术后护理及外科伤口处理练习； 6. 皮肤、穿刺件及腹部模块均可更换，适配反复训练。
2 | 褥疮护理训练模型 | 2 | 1960 | 3920 | 1. 病人臀部仿真模型，呈现压疮淤血红润期至坏死溃疡期四期表现； 2. 含窦、瘘、腐痂、感染、骨暴露、焦痂、缝合伤口、疱疹及念珠菌感染等病变。
3 | 双向训练扶梯 | 2 | 2940 | 5880 | 适用于患者日常上下楼功能恢复训练
4 | 气道管理模拟人 | 2 | 6418 | 12836 | 含口鼻腔及仿真气道结构，支持经口气管插管、面罩通气操作。
5 | 瘘管造口术护理模型 | 2 | 3763 | 7526 | 成人下半身模型（上至腰部、下至大腿上1/3）：可摆直立/左侧卧位，支持造瘘口护理、肠内营养及人工肛门粪袋更换训练，可灌注排出模拟液，内部管道可清洗，含底座固定。
6 | 人体导尿、灌肠模型（导尿模型男女各1种） | 2 | 5880 | 11760 | 男性成人下半身导尿模型（仰卧屈膝外展体位）：阴茎可提至与腹壁成60°角，包皮可后推暴露尿道口，支持导尿、留置导尿及150mL膀胱冲洗操作，导尿后有模拟尿液流出且拔管不漏液；内置≥150mL储水装置，可连接外置储液袋，无需外接水袋加压即可完成操作。
7 |  | 2 | 5880 | 11760 | 女性成人下半身导尿模型（仰卧屈膝外展体位）：小阴唇可分开显露尿道口及阴道口，支持导尿、留置导尿及150mL膀胱冲洗，导尿后出模拟尿液且拔管不漏液；内置≥150mL储水装置，可接外置储液袋，无需外接加压即可操作。
8 |  | 2 | 15690 | 31380 | 1. 支持保留灌肠、不保留灌肠和直肠检查技能训练； 2. 模拟左侧卧位，含可拆卸肛门结构、直肠插件及1/3大腿； 3. 内置独立可拆卸导液通道，支持多人连续训练，易清洁防污染； 4. 肛门内置软质硅胶可拆卸皮瓣，触感真实且防渗液； 5. 灌肠插件可替换为直肠检查插件，开展指诊、刺激术、去粪便术； 6. 配备模拟粪便，还原真实检查场景； 7. 提供模拟血液，模拟直肠/肛门出血； 8. 顶部设2个解剖模块凹槽，含2个展示痔疮、肛裂等并发症的直肠肛门解剖模型； 9. 可容纳2L灌肠液
9 | 中心静脉穿刺模型 | 1 | 7742 | 7742 | 1. 上至耳垂平面下至脐平面模型，含颈内静脉、锁骨下静脉等至少6种中心静脉置管相关解剖结构； 2. 支持经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管及PICC训练（可穿刺贵要静脉等外周静脉），能完成穿刺、扩张、送导管整套流程； 3. 穿刺置管后可回抽液体，置管到位情况（正确进入/误入血管）通过视窗展现； 4. 锁骨下静脉穿刺误穿肺部可自动报警； 5. 可开展CVP测定训练； 6. 血管与皮肤可便捷更换。
10 | 多功能静脉穿刺输液模型 | 1 | 4043 | 4043 | 成人右臂训练模型：支持静脉穿刺/输液（正确穿刺有落空感+回血）、三角肌注射及皮内注射（佩戴式模块），注射模块可更换。
11 | 多功能透洗胃模型 | 1 | 10095 | 10095 | 1. 模拟成人上半身，支持半卧位、立位，头可向一侧偏45°； 2. 双眼睑可手动打开，可见双侧瞳孔缩小； 3. 高强度透明胸部，含食道、胃、肺脏等11种解剖结构/剖面； 4. 可模拟颈动脉搏动； 5. 耳垂-鼻尖-剑突距离符合成人解剖数据； 6. 半透明食道/气道，可观察胃管置入位置； 7. 支持经口/鼻胃管置入，可训练鼻饲、洗胃等操作，能注入洗胃液； 8. 带清洗管道，可排出消化道残存液体； 9. 可用喉镜打开气道，开展气管插管训练； 10. 支持氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术训练。
12 | 高级创伤模型 | 2 | 9408 | 18816 | 1. 支持创伤救治与基础护理训练，配备3个仿真头部（标准插管、创伤插管、综合创伤）及全套创伤模块，适配多情景操作； 2. 综合创伤头部：含流血鼻、熊猫眼、唇/颈/头皮割裂、颅骨骨折凹陷； 3. 标准插管头部：可进行气管插管、鼻饲、气道管理训练，适配多种气道装置与手法； 4. 创伤插管头部：含不等大瞳孔、面部挫伤、耳朵撕裂、颈部割裂； 5. 全套创伤模块：暴露内脏外伤腹部、复合型大腿骨骨折、枪弹伤出入伤口、踝足挫伤、足部粉碎性骨折、头骨/软组织暴露、断脚趾、大腿穿刺伤； 6. 静脉输液与肌肉注射：手背/足背静脉输液（有落空感、回血，可控滴数）； 7. 支持肘前部静脉注射/采血（含正中、贵要、头静脉），及上臂、臀部、大腿肌肉注射； 8. 血压测量：可设定收缩压、舒张压、心率，模拟多情景血压值，精度达1毫米汞柱； 9. 其他护理：导尿、灌肠、造口术后护理、引流术后护理。
13 | 新生儿模型 | 2 | 3528 | 7056 | 女性婴儿全身模型：皮肤柔软有弹性，脐带仿真，颈部柔软随重力弯曲；支持身长、体重等多项测量，可开展新生儿包裹、沐浴、抚触、喂养及清洁护理等操作。
14 | 心肺复苏模型人 | 2 | 17654 | 35308 | 1. 解剖标志明显，头可水平转180°，下颌关节可活动，支持仰卧位头后仰开放气道； 2. 肺袋锁定口防移位，按压达100万次报警提示换耗材； 3. 硅胶胸皮≥4mm，OLED眼球瞳孔可自动变化，颈动脉搏动随指压力度反馈； 4. 头部传感器反馈开放气道、拍打呼叫操作； 5. 三种气道开放法（未开放无法通气），支持口对口呼吸/简易呼吸器辅助（正确操作显绿色提示）； 6. 含训练/考核/竞赛模式（可自定义），竞赛模式支持30个操作回放； 7. 有线/无线双连接（带指示灯），网线可更换，内置锂电池续航24小时； 8. 电子显示器为烤瓷电容触摸设计，配日本进口热敏打印机，可打印完整成绩单； 9. 含分级力度按压弹簧、操作垫，配套多设备兼容的生理病理听诊系统； 10. 听诊系统含真实声音库、心动超声视频，支持导师创建教学案例及成绩汇总。
15 | 心电监护仪 | 2 | 20000 | 40000 | 1. 一体化便携监护仪，无风扇设计，配提手，支持遥控器无线操作。 2. ≥10.1英寸1280*800电容触摸屏，10~15°人机工程学倾斜，亮度自动调节，≥8通道波形显示。 3. 插槽式内置锂电池，免工具快速拆装；防除颤CF型安全规格，防水≥IPX2，通过0.75米6面跌落测试。 4. 支持3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏及双通道体温监测，适配成人、小儿、新生儿。 5. 心电支持ST段、QT/QTc实时测量及≥20种心律失常分析，算法经AHA/MIT-BIH数据库验证。 6. 无创血压含手动/自动/连续/序列4种模式，提供24小时统计结果，成人测量范围收缩压25~290mmHg。 7. 所有监测参数报警限一键自动设置，具备图形化技术报警指示功能。 8. 支持≥120小时趋势图/表回顾、≥1000条事件回顾，每条事件存储32秒三道波形及参数值。 9. 可存储≥1000组NIBP结果、≥120小时ST模板及48小时全息波形，支持USB导出历史数据。 10. 动态趋势界面可统计1-24小时心律失常及参数超限报警，异常区间波形高亮显示。
16 | 墙式吸氧雾化两 用流量表 | 2 | 176 | 352 | 显示输入输出压力，流量管无色透明，各连接处密封不漏气。
17 | 口腔模型 | 2 | 343 | 686 | 口腔护理训练模型：真实大小，解剖结构精确（含腭、牙龈等），支持口腔护理练习。
18 | 病人转移板(医用过床器） | 2 | 328 | 656 | 白色板: 涤纶、PE
19 | 轮椅（医疗器械） | 2 | 520 | 1040 | 医院常规使用轮椅。
20 | 不锈钢四小轮担架推车 | 2 | 1960 | 3920 | 1.不锈钢四轮配担架车，主体及床面均为不锈钢材质 2.高强度静音脚轮，护栏配不锈钢专用弹簧，防锈且弹性持久
21 | 病人移动辅助设备(手杖） | 2 | 120 | 240 | 1.铝合金可调节手杖高度可按档调节 2.轻巧易携带木制T形把手 加固防滑脚垫
22 | 普通拐棍助行器（腋下双拐） （医疗器械） | 2 | 176 | 352 | 不锈钢材质，适配身高155-175cm人群尺寸
23 | 普通拐棍助行器（四角拐棍） | 2 | 88 | 176 | 伸缩支杆：铝合金材质，带弹簧卡扣。
24 | 成人学步车老人偏瘫行走辅助器训练器材（医疗器械） | 2 | 254 | 508 | 辅助代步用具（助力日常行走恢复）：尺寸可调节
25 | 血压计 | 2 | 323 | 646 | 电子血压计：操作流程与医院常规普遍使用的知名品牌一致。
26 | 额温枪 | 2 | 264 | 528 | 红外额式体温计：体型小巧，重量轻便，适用于医院快速测温，与医院常规普遍使用的知名品牌一致。
27 | 医用呼吸训练器 | 2 | 49 | 98 | 呼吸功能锻炼装置：由咬嘴、吸气容量主体腔、指示球、进气管组成，用于呼吸功能锻炼与恢复。
28 | 听诊器 | 2 | 38 | 76 | 医院常规使用的听诊器
29 | 褥疮防治床垫（气条波动型） | 2 | 1470 | 2940 | 防褥疮电动充气床垫：适用于卧床病人防治褥疮，充气后尺寸 200×86×7.5cm，可匹配病床，采用电动充气方式。
30 | 老人坐便椅 | 2 | 190 | 380 | 承重 800 斤护理设备：毛重 9kg，净重 8kg，便孔及靠背均为非长方形设计。
31 | 护理病床床 | 2 | 2800 | 5600 | 三折双摇，医院常规病房病床。
合计（元） |  |  |  | 242000