河池市中医医院

《病房改造及能力提升项目》初步设计采购

市场调研采购需求

一、项目背景

随着医疗技术的不断发展和患者对医疗服务质量要求的日益提高，我院现有病房设施及服务能力已难以满足实际需求。为改善患者就医环境，提升医院综合服务能力，经研究决定推进《病房改造及能力提升项目》建设。为确保项目科学合理、顺利实施，现需对项目初步设计采购进行市场调研。

二、项目概况

（一）项目名称：病房改造及能力提升项目

（二）主要建设规模及内容

河池市中医医院总用地面积30633.91平方米，总建筑面积78479.69平方米。本病房改造及能力提升项目病房改造涉及面积为52479.69平方米，扩建建筑面积为17000平方米。改造后减少病床240张，扩建新增病床240张。医院核准编制床位数750张，现医院实际床位数680张，符合核准床位数，改造后大大改善了病房环境。                               

病房改造部分：涉及住院综合楼、9#住院楼、10#住院楼和1#住院楼，具体内容包括:将住院综合楼病房140间4人间改为3人间，改造各种陈旧设施，减少140张病床；将9#住院楼（旧内科住院楼）和10#住院楼（旧外科楼）50间4人间改为3人间，加固主体，改造原有不合理布局，更新老旧设施，改造后减少50张病床；将1#住院楼50间4人间改为3人间，加固主体，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施，改造后减少50张病床，以上共计减少病床240张。 

扩建部分:在1#住院楼后面扩建病房楼，扩建为地上层数13层，地下1层，1至5层延伸4米与1#旧住院楼衔接成整体，占地面积约1200.00平方米，扩建建筑面积为 17000.00㎡，设置病房100间、病床240张。建设内容为扩建部分主体建筑工程、装修工程及配套给排水、电、暖、通信﹑消防等设施工程。

（三）项目实施

项目总体实施进度计划为24个月，即2026年7月至2028年6月，补齐病房环境和能力短板，病房环境的改善和病床数量的增加将显著提升医院的医疗服务质量，提升群众就医体验。

（四）估算总投资与资金筹措

整个病房改造及能力提升项目投资约15000万元，其中改造部分约投资6200万元，扩建部分约投资8800万元。资金来源严格遵循“多元筹措、合规高效”原则，拟申请2026年中央预算内资金12750万元(占总投资85%，精准对接国家支持的城市三级医院病房改造项目的资金导向),剩余资金2250万元通过建设单位自筹解决(占总投资15%)。

（五）估算总投资

工程项目估算总投资15000万元，其中工程费用13200万元，工程建设其他费用1150万元，预备费650万元(用于应对建设过程中不可预见支出，保障项目顺利推进)。

投资构成见下表：

项目总投资构成一览表

	序号
	项目
	金额
	比例
	备注

	1
	工程费用
	13200.00 
	88.00%
	

	2
	工程建设其他费用
	1150.00 
	7.67%
	

	3
	预备费
	650.00 
	4.33%
	

	4
	项目总投资
	15000.00 
	100.00%
	

	
	初设
	可研
	相差数
	相差率
	备注


三、采购内容及要求

（一）采购内容包括：

1.现场勘查与资料收集；

2.初步设计方案编制（包含：总体规划设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通空调设计等）。

3.初步设计论证服务，组织专家对初步设计方案进行技术、经济、合规性评审；根据评审意见修改完善设计，确保方案满足规范及业主需求；出具正式论证报告（含专家签字、修改说明、最终结论）。
（二）设计文件编制要求

1.按照国家和地方相关规范、标准要求，编制完整的初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、工程概算等。 

2.设计说明书应详细阐述设计依据、设计原则、设计方案、技术经济指标等内容，文字表达清晰、准确。 

3.设计图纸应包括总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、建筑结构图纸、给排水图纸、电气图纸、暖通空调图纸、医疗专项图纸、智能化系统图纸等，图纸绘制规范、标注清晰。 

4.工程概算应准确合理，包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其他费用等，为项目的投资控制提供依据。 

（三）设计变更处理 

在初步设计过程中，如因医院需求变化、现场实际情况与勘查资料不符等原因需要变更设计方案，设计单位应及时响应，进行设计变更处理，并重新编制相关设计文件。 

（四）资质要求 

设计单位应具备独立法人资格，持有有效的营业执照。 

具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质，同时具备医疗专项设计相关资质（如涉及手术室、重症监护病房等特殊区域设计）。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近2年的财务审计报告。 
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月的纳税证明和社保缴纳证明。
四、其他要求


（一）保密要求

供应商应对在项目实施过程中知悉的医院商业秘密、患者信息等予以保密，未经医院书面同意，不得向任何第三方披露。

（二）售后服务要求 

1.配合医院进行初步设计文件的审查和审批工作，提供必要的解释和说明。 根据审查意见，对初步设计文件进行修改和完善，确保设计文件符合相关要求。 

2.配合医院进行施工图设计单位的招标工作，提供技术支持和咨询服务。


1


