河池市中医医院

病房改造及能力提升项目工程勘察、方案设计、施工图设计服务采购市场调研采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：病房改造及能力提升项目

（二）主要建设规模及内容

本项目病房改造涉及面积为54346.35 m，扩建建筑面积为18886.50㎡。改造后减少病床240张，扩建新增病床240张。

1.病房改造部分:涉及住院综合楼、9#住院楼、10#住院楼和1#住院楼。将住院综合楼84间4人间病房改为2人间病房、1间4人间病房改为3人间病房，改造后减少169张病床，同时对所有病房内墙面进行翻新修缮;将9#住院楼(旧内科住院楼)18间4人间病房改为3人间病房，改造后减少18张病床，同时加固主体，改造原有不合理布局，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施:将10#住院楼(旧外科楼)33间4人间病房改为3人间病房改造后减少33 张病床，同时加固主体，改造原有不合理布局，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施:将1#住院楼20间4人间病房改为3人间病房，改造后减少20张病床，同时加固主体，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施。以上共计减少病床 240张。

2.扩建部分:在1#住院楼后面扩建1栋地上13层地下1层的康复中心大楼，建筑面积为18886.50㎡。设4层裙楼与1#住院楼衔接成整体，本栋共设置病床240张。项目建设请按照《中医医院建设标准》(建标 106-2021)的有关规定执行。

主要建设内容包括:主体建筑工程、装修工程及配套给排水、电、暖、智能化系统、消防等工程

（三）主要技术标准

康复中心大楼设地上13层地下1层，采用框剪结构，建筑结构安全等级为二级，设计工作年限为50年;地基基础设计等级为乙级;耐火等级为一级;地下室、屋面防水等级为Ⅰ级；抗震设防类别为重点设防类(乙类)。

项目总投资及资金来源

项目概算总投资14996.67万元，其中工程费用12676.23 万元，工程建设其他费用1606.31万元，预备费714.13万元。资金来源为申请中央资金及业主自筹等方式解决。

	目概算总投资14996.67万元，其中工程费用 12676.23 万元，工程建设其他费用1606.31万元，预备费714.13万元。资金来源为申请中央资金及业主自筹等方式解决。
	初设
	可研
	相差数
	相差率
	备注


二、采购内容及要求

（一）采购内容包括：

工程勘察（不含初步勘察，包含详细勘察和施工勘察）、报规方案设计、施工图设计（不含初步设计、预算编制和施工图审查）服务采购。
（二）设计文件编制要求

1.严格遵循国家和地方现行的相关规范、标准以及行业惯例，确保编制的工程勘察、方案设计、施工图设计文件完整、准确、合理，满足项目建设各阶段的需求，为项目的顺利实施提供坚实的技术支撑。 

2.设计说明书应详细阐述设计依据、设计原则、设计方案、技术经济指标等内容，文字表达清晰、准确。 

3.设计图纸应包括总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、建筑结构图纸、给排水图纸、电气图纸、暖通空调图纸、医疗专项图纸、智能化系统图纸等，图纸绘制规范、标注清晰。 

（三）设计变更处理 

在设计过程中，如因医院需求变化、现场实际情况与勘查资料不符等原因需要变更设计方案，设计单位应及时响应，进行设计变更处理，并重新编制相关设计文件。 

（四）资质要求 

设计单位应具备独立法人资格，持有有效的营业执照。 

具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近2年的财务审计报告。 
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月的纳税证明和社保缴纳证明。
三、其他要求


（一）保密要求

供应商应对在项目实施过程中知悉的医院商业秘密、患者信息等予以保密，未经医院书面同意，不得向任何第三方披露。

（二）售后服务要求 

1.配合医院进行设计文件的审查和审批工作，提供必要的解释和说明。 

2.配合医院开展后续相关招标工作，提供必要的技术支持与咨询服务。

1


