## 方案 (基本参数)
医保智能监审系统场景监控子系统项目基本需求
河池市中医医院位于广西壮族自治区河池市中山路70号，开设有门诊、住院、中医康复理疗服务和血液透析服务。门诊住院综合楼4楼到14楼为住院病区，设有21个住院病区护士站，建有11间中医治疗室，各病区通过治疗室或者在床旁独立开展中医治疗。门诊中医综合治疗区设有两个分区，其中治疗一区设有1间中医治疗室（内设10个分区和2个小的治疗室），治疗二区设有1间中医治疗室（内设2个分区）。医院康复科位于康养苑2楼、3楼设有1个康复治疗区（4间康复治疗室），3个病区护士站。血透室位于门诊住院综合楼5楼，配有50台透析机，长期透析患者208人，血透室已建设有血透软件。 为提升医保基金监管效能，扎实推进医保基金监管，实现场景监控子系统开展常态化监管应用。根据医院实际情况，拟定场景监控基本需求如下：
说明：1．需求文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决投标处理。参数中提到需要提供的佐证材料均需加盖公章，如未提供或提供材料不满足要求则视为负偏离。 2．凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。 3．投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果，承担相应法律责任。同时，具有产品专利的投标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。 4．投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。
监控设备 | 设备数量 | 单位 | 设备参数 | 部署位置 | 设备用途
智能综合服务终端 | 1 | 台 | ★该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 | （1）门诊中医综合治疗1区治疗室配置1台。 | （1）对中医康复理疗项目患者可自助完成人脸签到和签退，计算诊疗项目服务时长。
便携式认证服务终端 | 38 | 台（37+1） | ★该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 | （1）门诊住院综合楼住院病区护士站和治疗室共配置24台； （2）血透室配置1台； （3）门诊中医综合治疗1区2区治疗室各配置1台，共配置2台； （4）康复科3个护士站共配置4台设备； （5）康复科康复治疗室配置6台设备。 | （1）对中医康复理疗项目进行人脸签到和签退，登记诊疗项目名称和数量同时计算诊疗项目服务时长。 （2）血透室用于对行动不便的病人到床旁进行辅助签到签退 （3）医保办用于查询管理院内场景监控工作进展
定向物联网卡 | 40 | 张/年（39+1） | 含每月不低于6G终端设备定向流量 | 根据终端设备数量进行配置 | 提供配套的终端设备移动网络服务。
视频感知前端AI摄像机 | 8 | 台 | ★该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 | （1）门诊住院综合楼1楼正门出入口配置1台； （2）门诊住院综合楼1楼收费处配置2台； （3）门诊住院综合楼2楼收费处配置1台； （4）门诊中医综合治疗二区中医治疗室出入口配置1台； （5）门诊住院综合楼5楼血透室出入口配置1台； （6）门诊中医综合治疗一区出入口配置1台； （7）康养苑康复科治疗区出入口配置1台。 | （1）实时视频监控，形成录像文件用于回放倒查，存证取证。 （2）通过摄像头抓拍功能进行无感核身。
硬盘录像机（16路） | 1 | 台 | ★该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所存储的录像视频数据能应用于场景监控系统。 ★支持接入智能场景监控系统，支持调阅、回看、下载视频图像； ★存储要求：针对本机构所有摄像头提供至少3个月的录像存储。 | 医院保卫科监控室机房 | 录像回放倒查用于视频存证取证
监控硬盘（8T） | 4 | 块 | 不低于8T监控专用硬盘 | 根据安装的摄像机数量进行配置部署 | ★存储录像文件至少3个月。
8口交换机 | 4 | 台 | 类别：非网管类型8口全千兆电口交换机 | 根据摄像机实际的网络布线方案确定 | 分发网络数据
体重秤身份识别仪 | 1 | 台 | ★该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 | ★测量体重的同时，完成人脸识别，同时将人脸识别数据推送至医保智能场景监控系统。
设备安装及接口调试 | 1 | 项 | （1）所有产品的安裝，包括AI摄像机点位堪查、墻壁打孔、网络布线等施工安装服务及硬盘录像机、交换机安装及网络、接口调试等服务。 （2）包含配套的摄像机等设备安装支架、网线、电源排插和电源线等施工所需配件耗材。 摄像机等设备的网络调试配置及场景监控系统接入的接口调试配置 （3）场景监控设备应用操作培训及日常技术支持。 | （1）所有产品的安裝，包括AI摄像机点位堪查、墻壁打孔、网络布线等施工安装服务及硬盘录像机、交换机安装及网络、接口调试等服务。 （2）包含配套的摄像机等设备安装支架、网线、电源排插和电源线等施工所需配件耗材。 摄像机等设备的网络调试配置及场景监控系统接入的接口调试配置 （3）场景监控设备应用操作培训及日常技术支持。